CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

En este listado de verificación se relacionan los documentos y contenidos del expediente de legalización de obras de edificación.
El trabajo se denominará “expediente de legalización de...” y no se utilizará nunca para referirse al mismo el término “proyecto” ni cualquier otro que pueda inducir a confusión. Dicha denominación deberá figurar de manera uniforme en toda la documentación que integra dicha fase.

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Memoria |  |  |
| 1.1 | Datos generales | Promotor, proyectista, otros técnicos. |  |  |
|  |  | Objeto y situación. |  |  |
| 1.2 | Antecedentes | Declaración jurada suscrita por el promotor sobre la fecha de las siguientes fases del proceso constructivo: Comienzo de las obras. Conclusión de la estructura. Ocupación del edificio. |  |  |
|  |  | Condicionantes de partida. |  |  |
|  |  | Datos del emplazamiento. |  |  |
|  |  | Datos generales del edificio. |  |  |
| 1.3 | Descripción del inmueble | Aspectos funcionales. |  |  |
|  |  | Aspectos formales. |  |  |
|  |  | Aspectos constructivos y técnicos. Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal) Sistema envolvente Sistema de compartimentación Sistemas de acabados Sistemas de acondicionamiento e instalaciones |  |  |
| 1.4 | Cuadros de superficies | Superficies útiles de los diferentes recintos y los totales correspondientes. |  |  |
|  |  | Superficies construidas desglosadas en función del uso o la titularidad y los totales correspondientes. |  |  |
| 1.5 | Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística | Régimen urbanístico vigente en el momento presente. |  |  |
|  |  | Adecuación del edificio existente a dicho régimen. |  |  |
|  |  | Ficha de control del cumplimiento de la normativa urbanística. |  |  |
| 1.6 | Análisis del grado de cumplimiento de la normativa técnica en el momento de la construcción | Seguridad estructural |  |  |
|  |  | Seguridad en caso de incendio |  |  |
|  |  | Seguridad de utilización y accesibilidad |  |  |
|  |  | Salubridad |  |  |
|  |  | Habitabilidad |  |  |
|  |  | Protección frente al ruido |  |  |
|  |  | Ahorro de energía |  |  |
|  |  | Certificación energética |  |  |
| 1.7 | Prescripciones relativas al edificio existente | Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. |  |  |
|  |  | Verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones del edificio. |  |  |
| 1.8 | Fotografías | De cada una de las fachadas del edificio a legalizar. |  |  |
|  |  | Del interior (3 vistas diferentes). |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Planos |  |  |  |
|  |  | A escala y acotados |  |  |
| 2.1 | Plano de situación | Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico. |  |  |
| 2.2 | Plano de emplazamiento | Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. |  |  |
| 2.3 | Plano de urbanización | Red viaria, acometidas, etc. |  |  |
| 2.4 | Plantas generales | Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios. |  |  |
| 2.5 | Planos de cubiertas | Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. |  |  |
| 2.6 | Alzados y secciones | Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales. |  |  |
| 2.7 | Planos de estructura | Con el grado de desarrollo permitido por la información que se haya podido obtener |  |  |
| 2.8 | Planos de instalaciones | Con el grado de desarrollo permitido por la información que se haya podido obtener |  |  |
| 2.9 | Otros |  |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Valoración |  |  |  |
| 3.1 | Valoración | Obtenida por aplicación de precios unitarios a las distintas partidas que integran el estado de mediciones, que se agruparán por capítulos. |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Expedientes de legalización de obras no acabadas |  |  |  |
| 4.1 | Obras no acabadas | Si la edificación que se pretendiese legalizar no estuviese completamente terminada se diferenciará: Por una parte, el expediente de legalización de la obra realizada hasta el momento Por otra, el proyecto básico y de ejecución, la dirección y la recepción-liquidación de la obra pendiente de ejecutar La documentación de ambos trabajos será independiente y se ajustará a lo establecido para cada uno de ellos |  |  |