CONTENIDO DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN

En este listado de verificación se relacionan los documentos y contenidos del proyecto de demolición de edificación.

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Memoria |  |  |
| 1 | Memoria descriptiva | Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: |  |  |
| 1.1 | Datos generales | Promotor, proyectista, otros técnicos. |  |  |
|  |  | Objeto y situación. |  |  |
| 1.2 | Antecedentes | Datos del emplazamiento. |  |  |
|  |  | Datos del edificio a demoler. Configuración morfológica. Sistema constructivo Estado de conservación. |  |  |
| 1.3 | Descripción y justificación del procedimiento adoptado para realizar la demolición | Procedimiento a utilizar para llevar a cabo el derribo. |  |  |
|  |  | Proceso a seguir en las operaciones de demolición. |  |  |
| 1.4 | Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística | Régimen urbanístico aplicable, incluido el de protección en su caso. |  |  |
|  |  | Posibilidad de llevar a cabo la demolición, total o parcialmente, como consecuencia del régimen urbanístico. |  |  |
| 1.5 | Declaración genérica acerca del cumplimiento de la normativa aplicable a la construcción |  |  |  |
| 1.6 | Justificación específica del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud |  |  |  |
| 1.7 | Cuadro de superficies construidas | Desglosadas por plantas y por usos. |  |  |
| 1.8 | Fotografías | De cada una de las fachadas. |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Planos |  |  |  |
| II.1 | Edificios susceptibles de demolición, pero que, por su interés arquitectónico o de otro tipo, han de documentarse previamente, ya sea por exigencia de la Administración o a requerimiento del autor del encargo |  |  |
|  |  | Planos a escala, sin acotar o con acotaciones elementales |  |  |
| 2.1 | Plano de situación | Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico. |  |  |
| 2.2 | Plano de emplazamiento | Reflejará la forma de la parcela y su entorno, la ordenación de aquella y el emplazamiento de la edificación. |  |  |
| 2.3 | Planos del estado inicial del edificio a demoler | De cada una de las plantas diferentes. |  |  |
|  |  | Alzados de todas las fachadas. |  |  |
|  |  | Sección más característica (como mínimo). |  |  |
| II.2 | Edificios susceptibles de demolición, cuya falta de interés no hace necesaria la documentación previa de los mismos |  |  |
|  |  | Planos o esquemas a escala, sin acotar o con acotaciones elementales |  |  |
| 2.1 | Plano de situación | Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico. |  |  |
| 2.2 | Planos del estado inicial del edificio a demoler | Esquemas de cada una de las plantas diferentes. |  |  |
|  |  | Esquemas de los alzados de todas las fachadas; podrán sustituirse por fotografías. |  |  |
|  |  | Esquema de la sección más característica. |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Pliego de condiciones |  |  |  |
| 3.1 | Pliego de condiciones | Contendrá mención expresa a las medidas de seguridad a adoptar y al cumplimiento de las normas de seguridad y salud. |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Presupuesto |  |  |  |
| 4.1 | Presupuesto | Obtenida por aplicación de precios unitarios a las distintas partidas que integran el estado de mediciones, que se agruparán por capítulos. |  |  |
|  |  | Resumen por capítulos, con el importe de ejecución material. |  |  |
|  |  | Son admisibles presupuestos simplificados en función de la superficie o el volumen a demoler. |  |  |

|  | DOCUMENTOS | CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS | NO PROCEDE | CONTROL VISADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Derribos urgentes |  |  |  |
| 5.1 | Derribos urgentes | En supuestos de urgencia como consecuencia de órdenes de demolición dictadas por la Administración competente, u otras causas similares, la documentación a presentar en el Colegio para cumplir el requisito de comunicación del encargo y solicitar el libro de órdenes, será el siguiente: |  |  |
|  |  | Notificación del hecho de haber recibido el encargo correspondiente. |  |  |
|  |  | Plano de situación, con orientación y referencia a elementos fijos localizables sobre el terreno. |  |  |
|  |  | Fotografías de cada una de las fachadas del edificio a demoler. |  |  |
|  |  | Fotocopia de la orden de demolición dictada por la Administración competente con carácter de urgencia. |  |  |
|  |  | Informe técnico relativo a la demolición; puede presentarse antes, durante o después de realizarla. |  |  |